Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0001  45210000    ARHITECTURA- NEELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450101 FINISAJE INTERIOARE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001 RPCT19A1         MP.         452.200

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE

DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP

MATERIALELOR *

002 RPCT20B1         MP.          12.600

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT

PLACATE CU PLACI DE MOZAIC CU

RECUPERAREA MATERIALELOR *

003 RPCJ08A1         MP.         357.000

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU

MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T

PT.GRUND SI STR.VI

004 RPCE01C1    [ 1] MP.          46.700

HIDROIZOLATII PERETI CU RASINA

005 RPCJ36A1         MP.         450.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI.

006 RPCR24A1         MP.         605.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

006 6104353          KG          272.250

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-

80

007 RPCT15C1    [ 1] MP.         115.000

DEMOLAREA PLANSEELOR DIN GIPSCARTON

008 RPCT10A1         MP.         450.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

009 RPCT34A1    [ 1] MP.           8.400

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR PVC

010  TRA01A10        TONA         50.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0001  45210000    ARHITECTURA- NEELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450102 FINISAJE EXTERIOARE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   CF21C%    [ 2] MP.         110.000

Sistem exterior termoizolant multistrat

de fatada, cu termoizolatie din

polistiren expandat in grosime de 10 cm

002   CF21C%    [ 4] MP.          66.100

Procurare si executare plasa din fibra

sticla,dibluri rozete ,profil cu

lacrimar la solbancuri,profile de colt

cu plasa, grund universal

003   CF21C%    [ 5] MP.          50.200

Procurare si executare termosistem la

soclu

004 RPCJ57A1         MP.         167.000

TENC.EXT.DRIS.CU MOZ.GRANULAT DIN PRAF

PIATRA SAU CALCAR IN CIMP CONTINUU*

005   CF08A1    [ 1] MP.          50.200

TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVA

006 RPCT26B1         MP.         260.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE

SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.

SIPCILOR DOLIILO

007 RPCT25A1         MP.         181.000

DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A

ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN

SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

008 RPCP14A1    [ 2] M            54.300

Montare profile din aluminiu pt

inchidere rost intre termosistem si

soclu agreat la termosistem

009 RPCL15B1         M            10.200

REPARARE TREPTE DIN BETON SCLIVISIT SAU

ROLAT

010  TRA01A10        TONA         50.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

011   CE01E%         MP.         260.000

Invelitori din tigla profilata, speciale

din beton (sistem BRAMAC) executate

pentru suprafete mai mari de 50 mp

011 2300045          BUC.        100.000

TIGLE SOLZI DIN BETON TIP BRAMAC -

TRANSILVA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0002  45210000    ARHITECTURA-ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450201 FINISAJE INTERIOARE ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001 RPCK01B1         MP.          41.800

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR

CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA

DRISCUITA FIN *

002   CG01F1         MP.          48.300

SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE

SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

003 RPCK40C1         MP.          38.000

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

DIF FORME SI CULORI IN SUPRAF <60CMP/BUC

003 2422329          MP.          39.140

PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S

150X 75X12 C1 VRAC

004 RPCK42A1         M            35.600

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM

INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*

004 2436564          M            36.312

ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA

NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939

005 RPCK09A1    [ 1] MP.          52.200

PARDOSELI PARCHET LAMINAT

005 3416206          MP.          60.030

PARCHET LAMINAT

006   CG06B-1%       M            47.000

Plinte orizontale din lemn, melaminat

sau PVC, la pereti, la incaperi cu

suprafata mai mai mica sau egala cu 16

mp

006 6718362          M            49.350

PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU

PLINTA MD1 80X 2MM

007 RPCK42B1         M            12.600

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM

INALTIME,INCLINATE SAU IN TREPTE LA

SCARI *

007 2436564          M            12.852

ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA

NETEDA BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939

008   CG11A1    [ 1] MP.          18.000

PLACARE TREPTE SI CONTRATREPTE DIN BETON

CU GRESIE PORTELANATA INCLUSIV ADEZIVUL

SI CHITUL PT ROSTURI

008 2422329          MP.          18.540

PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S

150X 75X12 C1 VRAC

009 CF24A1      [ 2] MP.         115.000

PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

(GIPS CARTON ANTIFOC)

010 RPCJ13B1         M           131.000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU

MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:

DREPTI INTRE 15-25CM LA

011   CK09A1    [ 2] M             2.000

- GLAFURI PVC

012   CL20B1         KG           50.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,

GRATARE

012 6312118          KG           50.000

CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE

013 RPCR42A1         MP.           2.500

VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL.METALICE

IN 2STR.*

014   CK25A%         MP.           8.400

Usi confectionate din profiluri din mase

plastice, intr-un canat, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare,

montate in zidarie de orice fel, cu

suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv

014 6720308          MP.           8.400

USI DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN

015   CK27C%         MP.          28.800

Glasvanduri din profiluri din mase

plastice alcatuite din panouri fixe si

foi de usi

015 6720395          MP.          28.800

GLASVAND MASE PLAST IN PANOURI FIXE PT

MONTARE LA NIVEL PARD

016   CK25A%         MP.          12.000

Usi confectionate din profiluri din mase

plastice, intr-un canat, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare,

montate in zidarie de orice fel, cu

suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv

016 6720308          MP.          12.000

USI DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN

017   CK14A1         MP.           2.100

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV

ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <

5 MP

017 6306638          KG            8.000

USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.IPC

1250/IX REZISTENTA FOC 236 KG

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0002  45210000    ARHITECTURA-ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450202 FINISAJE EXTERIOARE-ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   CE18A1         MP.         260.000

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN

RASINOASE

001 2903866          M.C.          7.000

SCANDURA RASINOASE LUNGA TIV CLS C GR=

24MM L=4,50M S 942

002   CE20A1         MP.          40.000

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE

CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI

003   CE17B1         MP.         181.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA

INVELITORI GRELE

003 2901166          M.C.          8.000

LEMN ROTUND RAS.(BILE MANELE) D=12-15 CM

L=3,00-6,00 M

004   CE13A1         M            59.100

JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,

CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU

D=15CM

005   CE14A1         M            67.200

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM

CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=

15,4CM

006   CE19D1         M            59.100

STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE

PE O PARTE SI FALTUITE

006 2903830          M.C.          1.600

SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C

GR=24MM L=3,00M S 942

007   CE19A1         M            59.100

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN

SCINDURI GELUITE SIMPLU

007 2903830          M.C.          0.860

SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C

GR=24MM L=3,00M S 942

008 RPCP09A1         KG          178.000

OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI

CONFECTIONATI DUPA MODEL FIXATE IN

ASTEREALA SI PREV.CU CONTRF

009   CK26B#         ML.           9.700

Glafuri aluminiu,montate la ferestre

010 RPCK01B1         MP.          19.900

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR

CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA

DRISCUITA FIN *

011 RPCK40A1         MP.          19.900

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP

/BUC.

011 2428593          MP.          20.497

PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE BRUNE F

200X100X16 C1 S5939

012 RPCK42A1         M            12.900

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM

INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*

012 2435493          M            13.158

ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA

NETEDA BRUNE S 150X100X 8 C1 S5939

013 RPCP14A1    [ 1] M            18.600

Montare profile tip Genesis pt protectia

muchiilor la trepte inclusiv accesoriile

de montare

014   CO01A1         MP.          91.300

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

014 2100945          M.C.          7.395

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

015 RPCE34A1         M            54.300

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI

SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0003  45210000    INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450301 INSTALATII ELECTRICE - NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001 EC01XA           M           350.000

CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU

PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.

CONS.SAU SUSP.CABLU

001 4826880          M           367.500

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

002 EC01XA           M           320.000

CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU

PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.

CONS.SAU SUSP.CABLU

002 4826892          M           336.000

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

003 EC01XA           M            70.000

CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU

PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.

CONS.SAU SUSP.CABLU

003 4826907          M            73.500

CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865

004 EC01XA           M            10.000

CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU

PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.

CONS.SAU SUSP.CABLU

004 4826921          M            10.500

CONDUCTOR FY 1X 10 S 6865

005 EC01XA           M            30.000

CABLU PT.INST.EL.LA LOC DE LAMPA SAU

PRIZA CU D<6MMP,MONT.CU SCOABE.PE DIBL.

CONS.SAU SUSP.CABLU

005 3270763          M            31.500

CABLU ELECTRIC CYY-F 3X1.5

006 EC03XA           M            18.000

CABLU PT.EN.EL.SAU DE SEMN.LIBER,AS.IN

SANT,PE PATDE NISIP,POD,JGHEAB,PE PERETI

PINA LA H<4 G<1

006 3270764          M            18.360

CABLU ELECTRIC CYY-F 3X4

007   EC09A1         M            40.000

CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI

EXISTENTE

008   EB07A1         M            50.000

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA

IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

008 3270753          M            51.500

CABLU DATE FTP CAT.5E 4X2XAWG24/1

009 ED01XA           BUC.          6.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

009 5502417          BUC.          6.120

INTRERUPTOR MODERNIZAT 250V 10A COD 062

010 ED01XA           BUC.          7.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

010 5500689          BUC.          7.140

COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076

10A 250V

011 EE07XD           BUC.          2.000

CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE

FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU

TAVAN FALS;

011 3270839          BUC.          2.030

CORP ILUMINAT FIPAD 2 X 18W S IP65 FAY

012 EE07XD           BUC.          6.000

CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE

FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU

TAVAN FALS;

012 3270840          BUC.          6.090

CORP ILUMINAT FIRA 2 X 18W DUBLU

PARABOLIC FAY S

013 EE07XD           BUC.         12.000

CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE

FLORESCENTE;ETANS, MONT.SUB SCAFE SAU

TAVAN FALS;

013 3270841          BUC.         12.180

CORP ILUMINAT APARENT, CU DISPERSOR-FIDA

05 SELENA 4 X 18W CLAR ELBA

014 EE04XA           BUC.          5.000

CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE

LAMPI,COMPLET ECHIP.:DULIE SIMPLA,

ATIRNATA SAU IN SCAFA

014 5103936          BUC.          5.000

CORP ILUMINAT ETANSE I-ED -60 220V 1X

60W CS

015 EE04XA           BUC.          2.000

CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE

LAMPI,COMPLET ECHIP.:DULIE SIMPLA,

ATIRNATA SAU IN SCAFA

015 3270755          BUC.          2.000

APLICA ARDEA 1X60 W

016 EE04XC           BUC.          3.000

CORP ILUM.CU INCAD.CU UNA SAU MAI MULTE

LAMPI,COMPLET ECHIP.:APLICA SIMPLA

016 5380003          BUC.          3.000

APLICA DE EXTERIOR ETANSA ,AA 60W,IP65

017 EE08XA           BUC.         64.000

ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT

FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA

017 3270756          BUC.         64.000

TUB LED LOHUIS 18W, LUMINA RECE, 1750

LM, G13, 120 CM

018 EE08XA           BUC.         10.000

ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT

FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA

018 3270757          BUC.         10.000

BECURI CLASIC REFLECTOR 60W E27 230V

NR63 30D

019 ED01XA           BUC.          4.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

019 5536080          BUC.          4.080

PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL

0706A 250V;10A

020 ED01XA           BUC.         13.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

020 3270851          BUC.         13.260

PRIZA DUBLA SIMPLA 16A/250V

021 ED01XA           BUC.          3.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

021 3270692          BUC.          3.000

PRIZA TV

022 ED01XA           BUC.          3.000

MONT.AP.MONOFAZATE:INTRERUPATOR,

COMUTATOR,PRIZA,BUTON DE SONERIE,

INGROPATE,(INCL.DOZA);

022 3270758          BUC.          3.000

PRIZA DE DATE SIMPLA - RJ45 CATEGORIA 5E

UTP, ALB - APARATAJ ANYA - ALB

023   ED24F1         BUC.          1.000

ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE

DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 4

CIRCUITE

024 EE09XB           BUC.          5.000

CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ

DE TIP: MONOBLOC,PT.ILUM.DE SIGURANTA ,

CU ACUMULATORI

024 2000007          BUC.          5.000

CORP ILUMINAT SIGURANTA EVACUARE TIP

CISA 02,COMPLET ECHIPAT

025 EA04XA           BUC.         30.000

DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU

COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL.

SAU CONS.,MEDIU NORM

025 7318999          BUC.         31.500

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

026 EA04XA           BUC.         30.000

DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU

COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL.

SAU CONS.,MEDIU NORM

026 7318987          BUC.         29.400

DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU

TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16

027 EA01XA           M           220.000

TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE

ORICE DIAMETRUMONTAT INGROPAT

027 3270842          M           242.000

TUB PANZER IPEY PVC FILET INTERIOR 20

028 EA01XA           M           250.000

TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE

ORICE DIAMETRUMONTAT INGROPAT

028 3270857          M           275.000

TUB PANTZER IPEY PVC FILET INTERIOR 13

029   EF02A1         BUC.          1.000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA

MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.

<0,30MP

030   EF08B#         BUC.          1.000

TABLOU ELECTRIC (TIP CUTIE) AVAND

GREUTATEA 10,1-25 KG

031   EF08A1         BUC.        100.000

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

<10MMP

032 EC05XB           BUC.          2.000

CAP TERM.USCAT PT.CABLURI EL.SI DE SEMN.

CU IZOL.SIMANTA DIN PVC SAU CAUC.,NEARM.

,CU D=21.1-29 MM

033 EI06XA           M           145.000

ACOP.CU MORTAR DE CIMENT A TUB.DE PROT.

SI A COND. PUNTE: 1-2 TUB. CU D<50 MM,

MONTAT PARALEL.

034 EF07XA           BUC.          2.000

PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU

PUNERE SUB TENSIUNE

035   EF09A1         BUC.        170.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

<10MMP

036 EH03XB           BUC.          1.000

INCERC.SI VERIF.EL.A INTR.SAU CONTACT.

AUT.TRIP.DE 100-500 A,INCL.DISP.DE ACT.

SAU A RELEELOR COMP

037 EH01XA           BUC.         36.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV

038 EH10XA           BUC.          4.000

VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,

CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE

ILUMINAT;

039 EH10XB           BUC.         20.000

VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,

CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT

FLUOR.SI CU VAPORI DE H

039 5102334          BUC.          2.000

LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=38MM,20W/

220V, L=600MM,MICM-NI 908-60

040 EH10XB           BUC.         10.000

VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,

CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT

FLUOR.SI CU VAPORI DE H

040 5100817          BUC.          1.000

LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 TIP S 120V

25W S6115

041 EH10XC           BUC.          5.000

VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,

CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT DE

SIGURANTA

042 EI01XB           BUC.        150.000

DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE:DIBLURI DIN

MATERIAL PLASTIC

043 EI01XE           BUC.         20.000

DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE:DIBLURI

AUTOFREZANTE CU D>8 MM

043 6313318          BUC.         20.400

DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU

SURUB M 10

044 EI11XC           BUC.        100.000

ETICHETE SI INSCRIPT.: ETEICHETE DIN PB.

POANSONATESI MONT.PT.MARCAREA CABLURILOR

045 EG04XA           M            22.000

CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,

MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN

TEREN NORMAL.

045 3436510          M            23.430

OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT =

50X6 MM

046 EG04XA           M            22.000

CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,

MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN

TEREN NORMAL.

046 3701412          M            23.430

BANDA OTEL LAMINAT CALD S908 4X40 OL37-

1N $

047 EG04XA           M            10.000

CONDUCTA METALICA PT. LEGAREA LA PAMINT,

MONT.INGR.LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN

TEREN NORMAL.

047 3701266          M            10.650

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S 908

4X25 MM OL37-1N

048 EG05XB           BUC.          8.000

ELECTROD PT. PRIZA DE PAMINT DIN:TEAVA

DE OTEL 2" SAU 2 1/2",BATUT IN PAMINT LA

H<3.5 M.

048 7319516          BUC.          8.040

ELECTROD VERTICAL PRIZA DE PAMANT

PROIECT M-427.10 D=2 1/2""X22.5 M

049 EG07XA           BUC.          2.000

CUTIE CU ECLISA DEB LEGATURA PENTRU

CENTURA DE IMPAMINTARE,MONT.PE DIBLURI

EXISTENTA

050 EG08XD           BUC.          2.000

PIESA RAC.LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU

DE ASIG.CONTIN.ELECTR.:DIN CORDON FLEX.

FIXAT CU 2 PAPUCI

051   ED13B1         BUC.          2.000

SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU

SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU

BUZER)DIBL.MAT.PL.

051 5500055          BUC.          2.000

SONERIE RS 7951 TIP CASNIC 5V,CA STAS

4264-54

052   ED10H1         BUC.          1.000

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT

SCARA,MONTAT PE DIBLURI MAT.PL.SAU PT.

SONERIE

052 5500691          BUC.          1.010

BUTON SONERIE SIMBOL 0182 10 A ,250 V

053  TSA07B1         M.C.         15.600

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

054  TSD01B1         M.C.         12.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN MIJL.

055  TSD04D1         M.C.         12.500

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.COEZIV

056  TRA01A05        TONA          3.100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0004  45210000    INSTALATII SANITARE -ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450401 INSTALATII SANITARE INTERIOARE-ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   SC07C1    [ 1] BUC.          3.000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR L=46MM;COPII

001 2440475          BUC.          3.030

@LAVOAR "ORHIDEEA" ALB 35X45 COD

79SE5501

001 4203519          BUC.          6.000

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1

S 3343

002   SC07C1         BUC.          1.000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE

CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE

002 2442343          BUC.          1.010

LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S

1540

002 4203519          BUC.          2.000

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1

S 3343

003   SC31A1         BUC.          4.000

VENTIL DE SCURGERE TIP...

003 4203337          BUC.          4.000

VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU

RACORD S9610

004   SC19B1         BUC.          4.000

SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.

LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

004 4202761          BUC.          4.000

SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611

005   SC13A1         BUC.          4.000

VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR

CU SIFON INTERIOR S TIP ...

005 2442757          BUC.          4.040

VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S

2066

006   SC16G1         BUC.          4.000

REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN

TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS

007   SC24A1         BUC.          4.000

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI

TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM

008   SC25A1         BUC.          4.000

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

008 2451485          BUC.          4.040

ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI

716

009   SC26A1         BUC.          4.000

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU

DIMENS.400X500MM

010   SC27A1         BUC.          4.000

PORTPAHAR DIN FONTA,EMAILAT,CALITATEA 1

011   SC28A1         BUC.          4.000

SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA,CALITATEA 1

012   SC30A1         BUC.          4.000

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE

) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0005  45210000    INSTALATII SANITARE-NEELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450501 INSTALATII SANITARE INTERIOARE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   SA01B1         M            30.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN LEGATURI D= 1/2T

001 3270759          M            30.300

TEAVA PPR AL PN25 DN20 SUPER

002   SA01C1         M            20.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN LEGATURI D= 3/4T

002 3270760          M            20.200

TEAVA PPR AL PN25 DN25 SUPER

003   SA01D1         M            17.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN LEG TURI D=1 T

003 3270761          M            17.170

TEAVA PPR AL PN25 DN32 SUPER

004   SA01C1         M            16.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN LEGATURI D= 3/4T

004 3306053          M            16.160

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

20( 3/4) OL 32 1 S 7656

005   SA01D1         M            10.000

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.

ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.

IND.IN LEG TURI D=1 T

005 3306065          M            10.100

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

006   SA43D1         BUC.         15.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&

MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.

AVIND D= 3/4 TOL

007   SA43E1         BUC.         16.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE

ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,

COND.AVIND D=1 TOL

008   SA43F1         BUC.         20.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE

ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,

COND.AVIND D=1 1/4 TOL

009   SA46A1         M            12.000

CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,

TEAVA AVIND D=1 TOLI

010   SB16A1         M            14.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32

011   SB16C1         M            15.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

012   SB16E1         M            17.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

013   SB17A1         BUC.         12.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D= 32 MM

013 6712227          BUC.         12.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

014   SB17C1         BUC.          8.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D= 50 MM

014 6712241          BUC.          8.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

015   SB17E1         BUC.         11.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM

015 6712265          BUC.         11.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII

2167

016   SB19A1         BUC.          8.000

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU

IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2

GRADE SI D= 50 M

016 3270858          BUC.          8.000

RAMIFICATIE REDUSA <EASYKIT> PP D. 50/40

87 GRADE

017   SB19A1         BUC.          1.000

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU

IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2

GRADE SI D= 50 M

017 6712813          BUC.          1.000

RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50

NII 2167

018   SB19C1         BUC.          3.000

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU

IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2

GRADE SI D=110 M

018 6712849          BUC.          3.000

RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50

NII 2167

019   SB19C1         BUC.          5.000

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU

IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2

GRADE SI D=110 M

019 6712863          BUC.          5.000

RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110

NII 2167

020   SB21A1         BUC.          1.000

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU

IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM

021   SB21C1         BUC.          2.000

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU

IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

022   SB22A1         BUC.          8.000

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,

CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 40- 32

MM

023   SB22C1         BUC.         12.000

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,

CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 40

MM

024   SB22E1         BUC.          8.000

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,

CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50

MM

025   SB49A3         BUC.          2.000

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE

COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE

ANTIACIDA D=100MM

026   SB51A1         KG            6.000

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA

CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.

CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

027   SB52A1         KG            6.000

PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU

SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC

PENTRU CANALIZARE

027 3400029          KG            6.000

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-

1N D= 10

028   SA46G1         M             2.000

CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,

TEAVA AVIND D=4 TOLI

029   SB44C2         BUC.          2.000

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA

AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI

IESIRE VERTICALA

029 4124004          BUC.          2.000

SIFON PEHD CU 1 RACORD SI 4 INTRARI

LATERALE 40 MM

030   SB44F1         BUC.          1.000

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA

AVIND D=100MM,SIMPLU

030 4124005          BUC.          1.000

SIFON PEHD CU 1 IESIRE LATERALA 110 MM

031  IFB09D1         MP.           4.000

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN

NISIP

032   SD02A1    [ 1] BUC.         12.000

ROBINET COLTAR SUBLAVOAR SAU PT WC SI

SUBLAVOAR D=1/2"

032 4201779          BUC.         12.000

ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2

"" S 751/I

033   SD05A1    [ 1] BUC.          4.000

BATERIE MONOCOMANDA PT LAVOAR A.R+A.C.M

033 4201361          BUC.          4.000

@BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD

43R1065

034   SD02A1    [ 2] BUC.          6.000

ROBINET DE TRECERE D=1/2"

034 4202474          BUC.          6.000

ROBINET TRECERE FONTA 1/2"""" A VENTIL+

MUFA PN10 S6480

035   SD14A1         BUC.          3.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/

4''

035 4202486          BUC.          3.000

ROBINET TRECERE FONTA 1"""" A VENTIL+

MUFA PN10 S6480

036   SD14A1         BUC.          3.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=3/

4''

036 4204176          BUC.          3.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA

TIP PARGHIE D = 3/4"

037   SD14B1         BUC.          3.000

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU

DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=

1''

037 4204177          BUC.          3.000

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA

TIP PARGHIE D = 1"

038   ID14B2    [ 1] BUC.          1.000

PROCURARE SI MONTARE APOMETRU CU CADRAN

USCAT

038 3270860          BUC.          1.000

APOMETRU MONOJET CU CADRAN USCAT GSD8 3/

4" AR

039   SD13C1    [ 1] BUC.          1.000

FILTRU Y 1/2"

039 3270861          BUC.          1.000

FILTRU Y (192) 1 1/2

040   SD13C1    [ 2] BUC.          2.000

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR 1/2"

040 3270862          BUC.          2.000

FILTRU MAGNETIC<SOCKKIT>ANTICALCAR D=1/

2"

041   SD13C1    [ 3] BUC.          1.000

CLAPETA DE SENS CU ARC 1/2"

041 3270622          BUC.          1.000

CLAPETA DE SENS 1/2"

042   SD20A1    [ 1] BUC.          1.000

FILTRU APA DEPURA D=1",CARTUS 5"-MONTARE

042 7311003          BUC.          1.000

FILTRU CARTUS FILTRANT DEPURA 700 D-1"

043   SD13A1    [ 1] BUC.          2.000

ROBINET DE GOLIRE CU VENTIL SI MUFE.PT

TEVI OTEL CU D=1/2

043 3270678          BUC.          2.000

ROBINET GOLIRE 1/2'' GOBE

044   IC51A1    [ 1] BUC.          4.000

PUNCT FIX PT CONDUCTE DE CANALIZARE DIN

PVC

045  IZH05A1    [ 5] M            93.000

IZOL.COND. DE APA RECE SI CALDA PANA LA

13MM INCLUSIV, CU TERMOIZOLATIE TIP

ARMAFLEX

045 3270915          M            30.000

IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 6X6MM

045 3270916          M            36.000

IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 10 X 9MM

GROSIME

045 3270917          M            27.000

IZOLATIE FLEXIBILA ARMAFLEX 10 X 13MM

GROSIME

046  IZI06C1         MP.           1.600

PROTECTIA TERMOIZ.COND.SI APARAT.CU DOUA

STRAT.CARTON BITUM.SUPRAP.LIPIT,GRUND.

BITUM

047   SF01A1         M           110.000

EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.

INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.

PRES.INCLUSIV ARMAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0005  45210000    INSTALATII SANITARE-NEELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450502 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001  TSA02B1         M.C.         16.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.MIJLO

002 RPCA02A1         M.C.          1.000

SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI

EXECUTATE IN COND.SI POZITII GRELE *

003   DC04A1         M             6.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI

CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA

PISTE AEROPORTUARE

004   DG06A1         M.C.          1.300

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA

IMBRAC CAROSAB

005   DI20B1         M.C.          1.300

REP IMBR DIN BET DE CIM CU BET DE CIM

FLUIDIFIAT PREP IN STATII FIXE COMP CU

PL VIBR SI AGR MUI

006  TSD01A1         M.C.         15.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

007  TSD04A1         M.C.         15.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

008  ACA11A1         M             7.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25

009  ACA11D1    [ 2] M             5.000

MONTARE TEAVA PVC TIP KG CU MUFA SI

GARNITURI IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRI

LOR,AVIND DN 110

010  ACA11E3    [ 1] M            11.000

MONTARE TEAVA PVC -G CU ETANSARE PRIN

GARNITURI PT CANALIZARE EXT DN 160

011  ACA19A1         BUC.          2.000

IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE

LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN

POLIESTERI ARMATE DN 50

012  ACE06B1         M             8.000

SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI

CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE

013  TRA01A05        TONA          8.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

014  TRB04B1         TONA          8.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA

ADERENTA 1 LOPATARE

015  ACE05A1         TONA          0.150

PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR

PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG

INCLUSIV

015 3270918          BUC.          8.000

PIESA DE TRECERE POLIPROPILENA DE LA

TEAVA POLIPROPILENA LA TEAVA PVC D.125/

110MM, L. 260MM

016  ACE16A1         M             4.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.

CONDUCTE

017  ACE08A1         M.C.         10.800

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

018  ACE18A1         MP.           2.000

STRAT CARTON BITUMAT PESTE DRENURI,IN

VEDEREA TUR NARII BETOANELOR IN FUNDATII

LA APED.CANALE,AN

019  ACD04I1    [ 1] BUC.          1.000

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA

LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA

LA CANALE CU DN 100

019 2100945          M.C.          1.010

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

019 3270837          BUC.          1.000

CAMIN VIZITARE <KOMPACTKIT> 1IN D.630 1

IESIRE D.630 H=1380

020  ACD01K1         BUC.          2.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B

021  ACD02B1         BUC.          6.000

TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN

ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU

BOLTARI PREFABRICAT

022 2101185          M.C.          0.400

MORTAR M100-T

023  TRB05A27        TONA          0.450

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 70M

024 RPCU09A1         BUC.         12.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU

PIATRA SUB 15CM SECTIUNE 50-300 CMP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0006  45210000    INSTALATII TERMICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450601 MONTAJ ECHIP. TERMICE-ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   IA02A1    [ 1] BUC.          1.000

Montare cazan de pardoseala pt incalzire

,cu functionare pe comb solid, Putila

max=30kw

002   IA17A1    [ 1] BUC.          1.000

Montare boiler electric,mural din OL

emailat cu rezistenta si termostat cu

volum v=80l

002 3270919          BUC.          1.000

BOILER ELECTRIC ATLANTIC O'PRO PT

INCALZIRE ACM, 80L, 2000W

003   IA29A1    [ 1] BUC.          1.000

Montare vas de expansiune inchis cu

membrana cu volum V=50l

003 3270920          BUC.          1.000

VAS EXPANSIUNE 50L ROTUND ZILMET

004   IA37A1    [ 1] BUC.          1.000

Montare pompa de circulatie,ridicare

temperatura retur cazan-debit Q=0.80 mc/

h,presiune h=2.20 mCA

004 3270921          BUC.          1.000

Pompa de circulatie,ridicare temp retur

cazan debit Q=0.80mc/h,presiune h=2.20m.

CA

005   IA37A1    [ 2] BUC.          1.000

Montare pompa de circulatie,ridicare

temperatura retur cazan-debit Q=1.82 mc/

h,presiune H=4.20mCA

005 3270922          BUC.          1.000

Pompa de circulatie,ridicare temp retur

cazan debit Q=1.82mc/h,presiune H=4.

20mCA

006   IA20A1    [ 1] BUC.          2.000

Montare supape de siguranta cu arcd=3/4"

la 3 bar pt incalzire

006 3270923          BUC.          2.000

SUPAPA DE SIGURANTA BIANCHI CU REGLAJ

FIX 6 BAR - 3/4"

007   IA20A1    [ 2] BUC.          1.000

Montare supape de siguranta cu arc D=1/

2" la 6 bar la boiler

007 3270924          BUC.          1.000

SUPAPA DE SIGURANTA BIANCHI CU REGLAJ

FIX 6 BAR - 1/2"

008   IC30G1    [ 1] BUC.          1.000

Filtru de impuritati pe conducta de

incalzire-retur tip Y 1 1/4"

008 3270925          BUC.          1.000

FILTRU PENTRU IMPURITATI DIN ALAMA

GALBENA "BIANCHI" 1 1/4"

009   IC30D1    [ 1] BUC.          1.000

Dozator de polifosfati DP1/2"

010   IA18A1    [ 1] BUC.          3.000

Montare termomanometru 0-120C,0-6 bar

010 3270926          BUC.          3.000

TERMOMETRU BIMETAL, D63,G1/2", TEACA

45MM, 0-120 GRD

011   VB14A1    [ 1] BUC.          2.000

Montare grile admisie/evacuare aer,10x

30cm

012   IA18A1    [ 2] BUC.          2.000

Montaj dezaerator automat DA1/2"

012 3270941          BUC.          1.000

DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"

013   CP12A1    [ 1] BUC.          1.000

Montare cos de fum tabla inox Qi 160mm,

Qe 160mm,H=6.50m

013 3270927          BUC.          1.000

COS DE FUM DIN INOX

014   CP12A1    [ 2] BUC.          1.000

Montare tub rigid inox pt racordare

cazan la cosul de fum Di 160mm,L=2.5m

014 3270928          BUC.          1.000

Tub rigid inox pt racordare cazan la

cosul de fum D=160mm,L=2.5m

015  TRA02B50        TONA          1.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0007  45210000    INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450701 INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   IC11A1         M            40.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1

/2 TOLI

001 3304823          M            40.600

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

002   IC11B1         M            46.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=3

/4 TOLI

002 3304835          M            46.690

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

20( 3/4) OL 32 1 S 7656

003   IC11C1         M            27.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1

TOLI

003 3304847          M            27.405

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

004   IC11D1         M             8.000

TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ

CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1

1/4 TOLI

004 3304859          M             8.120

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

005   IC30C1    [ 1] BUC.         23.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 20

005 4003177          BUC.         13.000

COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 25 X 2 OLT 35

S 8805

005 4115437          BUC.         10.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4

006   IC30D1    [ 2] BUC.         48.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 25

006 4003177          BUC.         26.000

COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 25 X 2 OLT 35

S 8805

006 4113934          BUC.         12.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20

F1

006 4115437          BUC.         10.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4

007   IC30E1    [ 1] BUC.         18.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 32

007 4117992          BUC.          6.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

007 4115499          BUC.         10.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4

007 4114017          BUC.          2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

008   IC30F1    [ 1] BUC.         20.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 40

008 4118025          BUC.         12.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2

008 4114122          BUC.          8.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 32

ZN F2

009   IC30D1    [ 2] BUC.          7.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 25

009 4117966          BUC.          6.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

009 3270901          BUC.          1.000

RACORD HOLENDER <WATERKIT> ALAMA D.1" FE

-FI

010   IC30E1    [ 1] BUC.         10.000

Fitinguri OL cu 2/3 imbinari prin sudura

Dn 32

010 4117992          BUC.          3.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

010 4121759          BUC.          2.000

RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA U1 S482 DN

32 11/4

010 4123288          BUC.          4.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4

ZN DS

010 4114055          BUC.          1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 15

F2

011   IC30H1    [ 1] BUC.          2.000

Fitinguri OL cu 3 imbinari prin

insurubare Dn 25

011 4115463          BUC.          2.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 25 1

012   IC30H1    [ 2] BUC.         10.000

Fitinguri OL cu 3 imbinari prin

insurubare Dn 32

012 4115499          BUC.         10.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4

013 RPIC31A1         M           154.000

DEMONT.TEVI OL FARA SUDURA PT.CONSTR.

MONT.PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.PORT.

<2M C-TII IND 51X3,5M

014 RPIC31B1         M            26.000

DEMONT.TEVI OL FARA SUDURA PT.CONSTR.

MONT.PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.PORT.

<2M C-TII IND 54X3,5M

015   IC35C1         BUC.          2.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU

BETON D= 1/2 TOLI

016   IC35D1         BUC.          3.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=3/4 TOLI

017   IC35F1         BUC.         10.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 1/4 TOLI

018   IC37B1         KG           22.000

SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,

COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI

DIV.INTRE 2,1KG-10 KG

018 6309874          KG           22.000

CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN

OTEL U < 50 KG/MP

019   IC39A1         BUC.          8.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

PLANSEE D=1 TOLI

020   IC39B1         BUC.          2.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE

PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

PLANSEE D=1 1/4 TOLI

021  IZH05A1    [ 4] MP.           3.000

IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT

SARMA CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ

SUB 35CM INCL

021 2602154          M             3.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 15 9 MM GROSIME COD

68T 0917

021 2602156          M             6.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 22 13 MM GROSIME

COD 68T 1322

021 2602158          M             4.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 34 9 MM GROSIME COD

68T 0934

021 2602160          M             8.000

@TUB TERMOIZOLANT DN 42 13 MM GROSIME

COD 68T 1342

022   IB20A1#        BUC.         30.000

ELEMENTE DE SUSTINERE PENTRU CORPURI DE

INCALZIRE MONTATE PE ZID DE CARAMIDA

023   ID01A1         BUC.         15.000

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''

023 4204443          BUC.         15.000

ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU

D = 1/2 "

024   ID01A1         BUC.         15.000

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''

024 4202735          BUC.         15.000

ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU

RADIATOARE 1/2 TOLI FC

025   ID06A1    [ 1] BUC.         12.000

AERISITOR MANUAL PT RADIATOR,DN=1/2"

025 3280868          BUC.         12.000

AERISITOR MANUAL 1/2"

026   ID06A1    [ 2] BUC.          2.000

AERISITOR AUTOMAT PT RADIATOR,DN=1/2"

026 3270869          BUC.          2.000

AERISITOR AUTOMAT 1/2"

027   ID06A1    [ 3] BUC.          1.000

VENTIL DE AERISIRE AUTOMATE PN16 CU

VALVA DE ETANSARE,DN=15

027 3270870          BUC.          1.000

VENTIL <PEXKIT>"RBM" AERISIRE AUTOMAT D

1/2"

028   ID04A2    [ 1] BUC.          2.000

ROBINET DE GOLIRE 1/2"

028 3270678          BUC.          2.000

ROBINET GOLIRE 1/2'' GOBE

029   ID04A2    [ 2] BUC.          1.000

ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN 6 DN 15-1/2"

029 3270871          BUC.          1.000

ROBINET OLANDEZ CU SFERA SI FLUTURE

GIACOMINI R250 PT APA 1/2"FEX 1/2"FI

030   ID04B1    [ 1] BUC.          6.000

ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN 6 DN 25-1

030 3270872          BUC.          6.000

ROBINET CU SFERA SI FLUTURE DIN ALAMA

CROMATA GIACOMINI R250 FE-FI PT TRECERE

APA 1"

031   ID04B1    [ 2] BUC.          7.000

ROBINET CU SFERA/FLUTURE PN6/DN32-11/4"

031 3270930          BUC.          7.000

ROBINET CU SFERA/FLURURE PN 6 DN 32-11/

4"

032   ID04A1    [ 1] BUC.          1.000

CLAPETA DE RETINERE

032 3270874          BUC.          1.000

CLAPETA <STOCKKIT> RETINERE VERTICAL D.

1" FI-FI

033   ID04A1    [ 1] BUC.          1.000

CLAPETA DE RETINERE

033 3270875          BUC.          1.000

CLAPETA <STOCKKIT> RETINERE VERTICAL D.

1"1/4 FI-FI

034  IZJ07B1         MP.           3.500

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

035  IZD08B1         MP.           3.000

GRUNDUIRE MANUALA,VOPSIRE MECANICA A

REZER.METAL 1 STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT

VOPSEA EMAIL AL

036   IE07C1         MP.          30.000

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI

INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.

CORP 201-500 MP.

037   IE01C1         MP.          30.000

EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.

CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR

ESTE:201 MP.LA 500

038   IE02C1         MP.          30.000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A

INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.

ESTE: 201MP LA 500MP

039   IE05A1         MP.          20.000

DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE

RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI

REMONTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0007  45210000    INSTALATII TERMICE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN CT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450702 INSTALATII SANITARE INTERIOARE DE INCALZIRE INCLUSIV IN  CT-ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   IB06A1#        BUC.          2.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

001 5709073          BUC.          2.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=500

002   IB06A1#        BUC.          4.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

002 5709074          BUC.          4.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=600

003   IB06A1#        BUC.          2.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

003 5709075          BUC.          2.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=700

004   IB06A1#        BUC.          5.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

004 5709076          BUC.          5.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=800

005   IB06B1#        BUC.          1.000

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND

LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

005 5709080          BUC.          1.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1200

007   IB07A1#        BUC.          1.000

RADIATOARE DIN TUBURI DE OTEL PENTRU

BAIE AVAND INALTIMEA DE PANA LA 1000 MM

INCLUSIV

007 5709999          BUC.          1.000

PORTPROSOP H=600 L=350

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0008  45210000    ASIGURAREA UTILITATILOR-ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450801 ALIMENTARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001  ACA10A2         M            55.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

001 3270640          M            55.000

TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU

MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 32 X 1,9 X

3000 MM

002   SF05C#         M            55.000

SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,

EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -

R, D= 20 - 75 MM

003   SF01C#         M            55.000

EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,

RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=

16-110 MM

004  TSA02F1         M.C.         19.600

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

005  ACE08A1         M.C.          6.600

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

006  ACE118A1+       BUC.          1.000

Manopera montare camine apometru si

camin de golire apa

006 3270743          BUC.          1.000

CAMIN APOMETRU D500MM CU CAPAC SI

IZOLATIE

007   DF26A1    [ 1] M            55.000

BANDA DE AVERTIZARE APA

007 5000023          M            55.000

BANDA AVERTIZARE APA

008  TSD02A11        100 MC.       0.132

IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1

SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE

15-20CM GOSP.AP

009  TSD06B1         100 MC.       0.132

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T

UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20

-30CM

010  TRA01A10P       TONA         11.880

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011  TRA01A50        TONA          5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0008  45210000    ASIGURAREA UTILITATILOR-ELIGIBIL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450802 BRANSAMENT ELECTRIC

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001  W2G04A01        M            10.000

CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC

SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PE STILP

DE BETON SAU METAL.

001 4806830          M            10.200

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S

8778

001 3270620          BUC.         10.000

BRIDA DE FIXARE 60X30X4 FT 60X30

002   EF08C1         BUC.          1.000

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

25 SAU 35MMP

002 5204015          BUC.          1.000

PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT

003  W2G01A01        M            57.000

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M

CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU

TR.MAN. MONT

003 4806830          M            58.139

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S

8778

004   EH05C1         BUC.          1.000

INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI

METALICE

005  TSA16C1         M.C.         24.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,

T.TARE

006  W2H01C1         M            57.177

SANT TER TARE PT POZ 4CAB NOI 1KV INCL

PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT

007  W2H07D1         M            58.000

PROFIL TIP 2M PENTRU 4 CABLURI DE 1KV

STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

008  TSD18C1         M.C.         24.000

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.

INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU

PAM.DIN TEREN TARE

009  TSD01C1         M.C.         24.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

010  W2J02A1         BUC.          1.000

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU

NOU

011  W1R06A2    [ 1] BUC.          5.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI

SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN

TEREN TARE

011 3270741          BUC.          5.000

ELECTROD DE IMPAMANTARE 1.5M

012   EG10A1         BUC.          1.000

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA

DE INPAMINTARE

013  W1P08A          BUC.          1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA

CONSTRUCTII

014  TRA02B50        TONA          3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COM. SEACA DE CAMP

Obiectivul:  0045  45210000    REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE GRADINITA SEACA DE CAMP-CONTINUARE LUCRARI

Obiectul:    0009  45210000    ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 450901 PLATFORMA BETONATA

Categoria de lucrari: 0130

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001   CA01A1         M.C.          5.600

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

001 2100969          M.C.          5.645

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

002   CB04A1         MP.          50.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN

SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA

PLACI SI GRINZI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-ASIG.SANATATE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DUMYS ARHITECTURA SRL

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)